## VNWA csv import
# | f / Hz | Q | L / H | C / F | R / Ohm | C0 / F | figure of merit | F1 / Hz | F2 / Hz | F3 / Hz | F4 / Hz | F5 / Hz | F6 / Hz | t / s
1 | 8863049.101 | 148659 | 0.013755 | 2.3442e-14 | 5.15 | 4.9216e-12 | 4.83e-05 | 8884130.7 | 8884131.9 | 8863052.8 | 8884121.7 | 8884095.3 | 8863052.8 | 16.087
2 | 8863061.734 | 154978 | 0.013682 | 2.3568e-14 | 4.92 | 4.9899e-12 | 4.98e-05 | 8883963.8 | 8883967.7 | 8863060.3 | 8883962.8 | 8883978.3 | 8863060.4 | 16.109
4 | 8863066.045 | 111829 | 0.013556 | 2.3788e-14 | 6.75 | 5.0355e-12 | 0.000231 | 8883965.4 | 8883976.1 | 8863062.9 | 8883950.5 | 8883949.3 | 8863062.7 | 16.097
5 | 8862986.871 | 138607 | 0.013591 | 2.3726e-14 | 5.46 | 4.9261e-12 | 5.47e-05 | 8884298.6 | 8884304.8 | 8862993.4 | 8884295.7 | 8884307 | 8862993.2 | 16.097
6 | 8863117.222 | 123975 | 0.01381 | 2.3349e-14 | 6.2 | 4.9952e-12 | 0.000135 | 8883797.7 | 8883807.6 | 8863103.9 | 8883755.4 | 8883775.7 | 8863103.7 | 16.081
8 | 8863096.971 | 136947 | 0.013804 | 2.336e-14 | 5.61 | 4.9937e-12 | 6.4e-05 | 8883797 | 8883803.2 | 8863084.1 | 8883858.5 | 8883862.7 | 8863084.2 | 16.128
9 | 8863007.696 | 134526 | 0.013437 | 2.3999e-14 | 5.56 | 4.9864e-12 | 0.000113 | 8884299.4 | 8884310.4 | 8863019.8 | 8884317.7 | 8884268.8 | 8863019.4 | 16.089
10 | 8863017.348 | 148030 | 0.013659 | 2.3608e-14 | 5.14 | 4.9882e-12 | 5.33e-05 | 8883963.6 | 8883965.8 | 8863029.4 | 8883942.8 | 8883921.7 | 8863029.5 | 16.073
11 | 8863089.369 | 149272 | 0.013853 | 2.3276e-14 | 5.17 | 4.933e-12 | 7.33e-05 | 8883964.7 | 8883974.8 | 8863078.1 | 8884036.1 | 8884055.5 | 8863078.2 | 16.074
12 | 8863121.897 | 94414 | 0.013797 | 2.3371e-14 | 8.14 | 4.8842e-12 | 0.000407 | 8884298.6 | 8884301.4 | 8863110.2 | 8884238.4 | 8884182.1 | 8863110.2 | 16.082
13 | 8862989.432 | 117830 | 0.01369 | 2.3555e-14 | 6.47 | 4.9308e-12 | 9.69e-05 | 8884131.1 | 8884134.1 | 8862997 | 8884067 | 8884073.8 | 8862997.3 | 16.089
14 | 8862970.412 | 134648 | 0.013627 | 2.3663e-14 | 5.64 | 4.9494e-12 | 8.26e-05 | 8884130.8 | 8884131.8 | 8862964.8 | 8884136.4 | 8884108.6 | 8862965.2 | 16.097
16 | 8862980.979 | 128599 | 0.013602 | 2.3707e-14 | 5.89 | 4.9199e-12 | 0.000127 | 8884299.2 | 8884308.4 | 8862983.8 | 8884322.9 | 8884342.6 | 8862983.3 | 16.082
17 | 8862993.19 | 123949 | 0.013541 | 2.3814e-14 | 6.08 | 4.9461e-12 | 6.74e-05 | 8884298.6 | 8884303.4 | 8863002.3 | 8884299.9 | 8884298.5 | 8863002.5 | 16.089
18 | 8862933.369 | 152433 | 0.013357 | 2.4142e-14 | 4.88 | 4.9603e-12 | 7.85e-05 | 8884466.2 | 8884475.5 | 8862919.8 | 8884503.1 | 8884524.5 | 8862920 | 16.107
19 | 8862994.702 | 142043 | 0.013398 | 2.4068e-14 | 5.25 | 4.9616e-12 | 4.91e-05 | 8884465.1 | 8884465.5 | 8863004.6 | 8884391.5 | 8884382.3 | 8863004.7 | 16.055
20 | 8863101.35 | 140133 | 0.013917 | 2.3169e-14 | 5.53 | 4.8759e-12 | 4.99e-05 | 8884131 | 8884134.1 | 8863087.8 | 8884144.8 | 8884091 | 8863087.9 | 16.087
21 | 8862976.769 | 117330 | 0.013391 | 2.4081e-14 | 6.36 | 5.0386e-12 | 0.000144 | 8884130.7 | 8884131.2 | 8862976.2 | 8884135.1 | 8884111.2 | 8862977.1 | 16.165
22 | 8863010.297 | 142403 | 0.013537 | 2.3821e-14 | 5.29 | 4.951e-12 | 6.2e-05 | 8884298.8 | 8884306.1 | 8863022.6 | 8884320 | 8884318.9 | 8863022.7 | 16.264
23 | 8863174.788 | 136401 | 0.014148 | 2.2791e-14 | 5.78 | 4.8124e-12 | 6.81e-05 | 8884131.4 | 8884137.5 | 8863186.9 | 8884200.7 | 8884182.5 | 8863187 | 16.082
24 | 8863058.024 | 110733 | 0.013648 | 2.3627e-14 | 6.86 | 4.9217e-12 | 0.000107 | 8884299.2 | 8884306.5 | 8863058 | 8884367.9 | 8884365.1 | 8863058.2 | 16.051
26 | 8863036.387 | 152951 | 0.013699 | 2.354e-14 | 4.99 | 4.9381e-12 | 6.08e-05 | 8884131.1 | 8884136 | 8863044.5 | 8884150.3 | 8884119.9 | 8863044.5 | 16.048
27 | 8863065.396 | 131641 | 0.013726 | 2.3493e-14 | 5.81 | 4.9352e-12 | 7.31e-05 | 8884131.2 | 8884135.7 | 8863062.5 | 8884113.4 | 8884098.7 | 8863062.5 | 16.109
28 | 8863031.493 | 150811 | 0.013441 | 2.399e-14 | 4.96 | 4.9523e-12 | 6.26e-05 | 8884465.9 | 8884472.8 | 8863041 | 8884452.5 | 8884413.8 | 8863041 | 16.054
29 | 8863009.507 | 149646 | 0.013714 | 2.3513e-14 | 5.1 | 4.9267e-12 | 6.2e-05 | 8884130.9 | 8884134 | 8863021.9 | 8884136.7 | 8884105.3 | 8863022.1 | 16.087
30 | 8863054.8 | 132670 | 0.013621 | 2.3674e-14 | 5.72 | 4.9684e-12 | 0.00013 | 8884132.6 | 8884145.7 | 8863056.1 | 8884206.5 | 8884169.7 | 8863056.1 | 16.055
31 | 8863098.183 | 144729 | 0.01372 | 2.3502e-14 | 5.28 | 4.9464e-12 | 0.00011 | 8884130.5 | 8884129.3 | 8863085.1 | 8884061.4 | 8884062.1 | 8863085 | 16.074
32 | 8862975.953 | 151003 | 0.013382 | 2.4097e-14 | 4.93 | 4.8864e-12 | 7.85e-05 | 8884799.9 | 8884803.1 | 8862974.7 | 8884796.3 | 8884803.5 | 8862975 | 16.063
35 | 8863000.742 | 152457 | 0.013373 | 2.4112e-14 | 4.88 | 5.09e-12 | 0.000143 | 8883963.9 | 8883968.9 | 8863012.3 | 8883991.7 | 8884022.8 | 8863012.9 | 16.066
36 | 8863120.191 | 116350 | 0.014036 | 2.2973e-14 | 6.72 | 4.878e-12 | 7.71e-05 | 8883963.8 | 8883966.4 | 8863107.5 | 8883954.5 | 8884002.6 | 8863107.8 | 16.069
38 | 8863019.5 | 137096 | 0.013527 | 2.3839e-14 | 5.49 | 4.9567e-12 | 8.06e-05 | 8884298.9 | 8884306.9 | 8863031.2 | 8884332.6 | 8884375.2 | 8863031.3 | 16.072
39 | 8863162.855 | 152326 | 0.01403 | 2.2982e-14 | 5.13 | 4.8517e-12 | 6.52e-05 | 8884130.5 | 8884130.1 | 8863173.1 | 8884062.5 | 8884090.8 | 8863173.4 | 16.089
40 | 8863113.698 | 144850 | 0.013848 | 2.3286e-14 | 5.32 | 5.0209e-12 | 9.9e-05 | 8883630.5 | 8883642.3 | 8863099.7 | 8883672.6 | 8883808 | 8863099.9 | 16.081
41 | 8863063.634 | 144036 | 0.013629 | 2.366e-14 | 5.27 | 4.9321e-12 | 5.9e-05 | 8884297.7 | 8884296.6 | 8863061.4 | 8884245.5 | 8884203.4 | 8863061.5 | 16.081
42 | 8863088.791 | 165603 | 0.013759 | 2.3436e-14 | 4.63 | 4.9303e-12 | 5.7e-05 | 8884130.4 | 8884128.9 | 8863077.5 | 8884056.3 | 8884052.2 | 8863077.6 | 16.086
43 | 8863043.366 | 134233 | 0.013541 | 2.3813e-14 | 5.62 | 4.9189e-12 | 0.00014 | 8884465.7 | 8884470.8 | 8863049 | 8884426.8 | 8884385.4 | 8863049 | 16.09
44 | 8863021.77 | 150641 | 0.013523 | 2.3845e-14 | 5 | 4.8458e-12 | 6.62e-05 | 8884799.7 | 8884801.6 | 8863033.3 | 8884777.8 | 8884734.2 | 8863033.3 | 16.074
45 | 8862939.023 | 115823 | 0.013362 | 2.4133e-14 | 6.42 | 4.96e-12 | 9.14e-05 | 8884466.5 | 8884474.6 | 8862925.5 | 8884494.6 | 8884491.7 | 8862925.7 | 16.089
46 | 8863029.09 | 146966 | 0.01347 | 2.394e-14 | 5.1 | 4.9809e-12 | 6.36e-05 | 8884298.3 | 8884302.7 | 8863039.2 | 8884306.9 | 8884290.7 | 8863039.2 | 16.066
48 | 8863038.766 | 128438 | 0.01366 | 2.3607e-14 | 5.92 | 4.9538e-12 | 5.37e-05 | 8884130.7 | 8884131.5 | 8863045.9 | 8884092 | 8884096.9 | 8863045.9 | 16.06
49 | 8862925.739 | 148303 | 0.013432 | 2.4007e-14 | 5.04 | 4.8939e-12 | 7.76e-05 | 8884632.8 | 8884637.3 | 8862913.6 | 8884683.3 | 8884635.5 | 8862913.8 | 16.074
50 | 8862999.106 | 128120 | 0.013436 | 2.4e-14 | 5.84 | 4.985e-12 | 0.000124 | 8884299.3 | 8884308.7 | 8863010 | 8884280.5 | 8884260.4 | 8863009.8 | 16.08
51 | 8863004.835 | 139463 | 0.013486 | 2.3911e-14 | 5.38 | 4.9306e-12 | 9.18e-05 | 8884465.6 | 8884469.6 | 8863016.8 | 8884417.7 | 8884367.2 | 8863016.7 | 16.076
52 | 8863063.033 | 141841 | 0.013617 | 2.3681e-14 | 5.35 | 5.012e-12 | 0.000104 | 8883965.1 | 8883977 | 8863061.1 | 8883994.3 | 8884057.2 | 8863061.1 | 16.114
53 | 8863027.152 | 139313 | 0.013554 | 2.379e-14 | 5.42 | 4.9499e-12 | 5.57e-05 | 8884298.1 | 8884300.3 | 8863037.6 | 8884266.5 | 8884272.1 | 8863037.6 | 16.099
54 | 8863037.108 | 149467 | 0.013574 | 2.3755e-14 | 5.06 | 4.9058e-12 | 7e-05 | 8884465.5 | 8884469.4 | 8863045 | 8884450.3 | 8884420.4 | 8863045.1 | 16.105
55 | 8862933.57 | 126573 | 0.013325 | 2.42e-14 | 5.86 | 4.9343e-12 | 8.03e-05 | 8884633.4 | 8884640.6 | 8862920.4 | 8884636.7 | 8884620.7 | 8862920.4 | 16.089
56 | 8863099.069 | 147298 | 0.013685 | 2.3563e-14 | 5.17 | 4.9581e-12 | 5.92e-05 | 8884131 | 8884134.7 | 8863085.8 | 8884104.9 | 8884133.4 | 8863085.9 | 16.107
57 | 8862869.911 | 115383 | 0.013296 | 2.4253e-14 | 6.42 | 4.9286e-12 | 0.000359 | 8884635.1 | 8884649.6 | 8862877.3 | 8884595.6 | 8884597.1 | 8862877 | 16.089
59 | 8863038.172 | 137536 | 0.013685 | 2.3564e-14 | 5.54 | 4.983e-12 | 8.33e-05 | 8883964 | 8883969 | 8863045.6 | 8883978.3 | 8883998.7 | 8863045.7 | 16.123
60 | 8862997.62 | 131968 | 0.013493 | 2.3899e-14 | 5.69 | 5.0456e-12 | 8.23e-05 | 8883963.4 | 8883963.1 | 8863008.2 | 8883959 | 8883965.7 | 8863008.5 | 16.099
61 | 8863038.375 | 120826 | 0.013379 | 2.4102e-14 | 6.17 | 5.0547e-12 | 0.000683 | 8884132.5 | 8884143.4 | 8863045.5 | 8884167.9 | 8884220.7 | 8863045.5 | 16.062
64 | 8863098.404 | 143285 | 0.014077 | 2.2907e-14 | 5.47 | 4.8969e-12 | 0.00044 | 8883797.1 | 8883804.3 | 8863085.2 | 8883813.1 | 8883797.9 | 8863085.2 | 16.099
66 | 8863054.795 | 115922 | 0.014008 | 2.3019e-14 | 6.73 | 4.8219e-12 | 0.00593 | 8884150 | 8884184.9 | 8863056 | 8884066 | 8883991.7 | 8863054.5 | 16.099
65 | 8862981.165 | 153424 | 0.013367 | 2.4124e-14 | 4.85 | 5.0073e-12 | 0.000117 | 8884298.7 | 8884305.9 | 8862984.2 | 8884310.1 | 8884359.6 | 8862984.5 | 16.09
67 | 8863010.534 | 114326 | 0.013778 | 2.3404e-14 | 6.71 | 4.9431e-12 | 0.000147 | 8883964.1 | 8883967.9 | 8863022.3 | 8883964.3 | 8883942.3 | 8863022.1 | 16.071
69 | 8863110.986 | 144681 | 0.013798 | 2.3369e-14 | 5.31 | 4.9218e-12 | 9.63e-05 | 8884130.3 | 8884127.5 | 8863096.9 | 8884068.7 | 8884035.9 | 8863096.9 | 16.083
72 | 8863196.877 | 129496 | 0.014116 | 2.2843e-14 | 6.07 | 4.8689e-12 | 7.58e-05 | 8883963.5 | 8883963.8 | 8863206.5 | 8883938.4 | 8883932 | 8863206.6 | 16.081
73 | 8862988.27 | 140741 | 0.013447 | 2.398e-14 | 5.32 | 4.9407e-12 | 6.13e-05 | 8884465.7 | 8884470.4 | 8862995.6 | 8884499.2 | 8884502.5 | 8862995.8 | 16.089
74 | 8862943.593 | 132133 | 0.013501 | 2.3884e-14 | 5.69 | 4.9478e-12 | 7.03e-05 | 8884299.4 | 8884309.8 | 8862929.7 | 8884343.6 | 8884381.5 | 8862929.8 | 16.101
75 | 8862971.215 | 132713 | 0.013618 | 2.368e-14 | 5.71 | 4.9115e-12 | 9.07e-05 | 8884299.5 | 8884310.7 | 8862966.1 | 8884374 | 8884402.9 | 8862966.3 | 16.095
76 | 8862984.328 | 99272 | 0.01359 | 2.3728e-14 | 7.62 | 4.9677e-12 | 0.00251 | 8884129.9 | 8884125.5 | 8862988.9 | 8884098.3 | 8884050.6 | 8862987 | 16.081
77 | 8862917.502 | 122653 | 0.013348 | 2.4158e-14 | 6.06 | 4.8846e-12 | 8.02e-05 | 8884800.6 | 8884807.9 | 8862907.9 | 8884802.6 | 8884807.6 | 8862907.9 | 16.091
78 | 8863023.479 | 140405 | 0.013756 | 2.3442e-14 | 5.46 | 4.9169e-12 | 0.000123 | 8884130.1 | 8884125.9 | 8863034.6 | 8884062.8 | 8884052.2 | 8863034.7 | 16.086
79 | 8862973.478 | 138026 | 0.013395 | 2.4074e-14 | 5.4 | 4.9575e-12 | 5.65e-05 | 8884465.3 | 8884466.9 | 8862970.1 | 8884432.7 | 8884400.8 | 8862970.4 | 16.091
80 | 8863030.019 | 138117 | 0.0138 | 2.3367e-14 | 5.56 | 4.9394e-12 | 0.000158 | 8883964.1 | 8883969.8 | 8863039.7 | 8883959.3 | 8883946.9 | 8863039.4 | 16.089
83 | 8863047.004 | 118738 | 0.013687 | 2.356e-14 | 6.42 | 4.9836e-12 | 4.63e-05 | 8883964.6 | 8883972 | 8863051.2 | 8884009 | 8884031.6 | 8863051.3 | 16.089
84 | 8863055.695 | 133981 | 0.013595 | 2.3718e-14 | 5.65 | 4.9816e-12 | 5.6e-05 | 8884130.6 | 8884130.2 | 8863056.7 | 8884088.7 | 8884056.4 | 8863056.8 | 16.079
86 | 8862920.063 | 107472 | 0.013356 | 2.4145e-14 | 6.92 | 4.9593e-12 | 8.02e-05 | 8884465.6 | 8884468.6 | 8862910 | 8884463.3 | 8884435.4 | 8862910.2 | 16.077
88 | 8863076.696 | 118504 | 0.013714 | 2.3512e-14 | 6.44 | 4.9425e-12 | 8.1e-05 | 8884131 | 8884133.1 | 8863069.7 | 8884118.1 | 8884076.3 | 8863069.7 | 16.083
90 | 8863027.132 | 145001 | 0.013741 | 2.3467e-14 | 5.28 | 4.9208e-12 | 4.57e-05 | 8884131.2 | 8884135.9 | 8863037.6 | 8884140.3 | 8884178.9 | 8863037.7 | 16.091
92 | 8862912.009 | 133811 | 0.013326 | 2.4199e-14 | 5.55 | 4.9682e-12 | 7.31e-05 | 8884465.7 | 8884470.2 | 8862904 | 8884466.2 | 8884478.3 | 8862904.1 | 16.089
94 | 8863118.94 | 101102 | 0.013739 | 2.3471e-14 | 7.57 | 4.9809e-12 | 0.000426 | 8883965.7 | 8883976.4 | 8863106.4 | 8883954.5 | 8883928.4 | 8863106 | 16.078
95 | 8863034.738 | 155958 | 0.013783 | 2.3395e-14 | 4.92 | 4.946e-12 | 5.87e-05 | 8883964.2 | 8883971.2 | 8863043.4 | 8883982.2 | 8884020.6 | 8863043.4 | 16.066
96 | 8862934.86 | 148284 | 0.013487 | 2.3909e-14 | 5.07 | 4.9149e-12 | 4.74e-05 | 8884465.1 | 8884465.9 | 8862921.2 | 8884456.4 | 8884416.5 | 8862921.4 | 16.092
97 | 8863154.203 | 129130 | 0.014058 | 2.2938e-14 | 6.06 | 4.9168e-12 | 6.53e-05 | 8883797.2 | 8883804 | 8863160.7 | 8883821.2 | 8883863.9 | 8863161.1 | 16.065
98 | 8862923.871 | 110851 | 0.013474 | 2.3932e-14 | 6.77 | 4.9924e-12 | 9.38e-05 | 8884132.4 | 8884142 | 8862912.7 | 8884148.6 | 8884181 | 8862912.8 | 16.101
99 | 8863034.581 | 118478 | 0.013624 | 2.3668e-14 | 6.4 | 4.9281e-12 | 6.82e-05 | 8884297.1 | 8884292 | 8863042.8 | 8884283.6 | 8884247.8 | 8863043 | 16.101
100 | 8862938.733 | 148843 | 0.013374 | 2.4111e-14 | 5 | 4.9963e-12 | 5.02e-05 | 8884297.9 | 8884298.4 | 8862924.7 | 8884254.8 | 8884230.2 | 8862924.9 | 16.073
111 | 8862915.794 | 67315 | 0.013494 | 2.3896e-14 | 11.16 | 5.0634e-12 | 0.000205 | 8883798.7 | 8883804.8 | 8862908 | 8883811 | 8883842.6 | 8862908.3 | 16.079
112 | 8862917.771 | 97315 | 0.013494 | 2.3897e-14 | 7.72 | 4.9423e-12 | 0.000216 | 8884301.9 | 8884318.5 | 8862908.5 | 8884362.8 | 8884373.1 | 8862908.5 | 16.095
114 | 8862912.009 | 121903 | 0.013605 | 2.3703e-14 | 6.21 | 4.9826e-12 | 5.83e-05 | 8883964 | 8883968 | 8862904.1 | 8883959.8 | 8883939.5 | 8862904.2 | 16.091
116 | 8863065.524 | 44949 | 0.014088 | 2.2889e-14 | 17.45 | 4.9201e-12 | 0.0188 | 8883641.9 | 8883657.4 | 8863062.8 | 8883651.5 | 8883629 | 8863062.1 | 16.089
117 | 8863001.648 | 117817 | 0.013683 | 2.3566e-14 | 6.47 | 4.9772e-12 | 6.41e-05 | 8883962.9 | 8883959.3 | 8863012.8 | 8883940.2 | 8883911.8 | 8863012.9 | 16.097
118 | 8863045.262 | 78805 | 0.013882 | 2.3229e-14 | 9.81 | 4.9551e-12 | 0.000146 | 8883796.2 | 8883795.5 | 8863049.2 | 8883796 | 8883786.5 | 8863049.4 | 16.107
119 | 8862898.015 | 53821 | 0.013042 | 2.4726e-14 | 13.49 | 5.1517e-12 | 0.00984 | 8884134.6 | 8884141.3 | 8862895.4 | 8884128.8 | 8884097.8 | 8862899.1 | 16.082
120 | 8862939.059 | 100304 | 0.013625 | 2.3668e-14 | 7.56 | 4.982e-12 | 0.000123 | 8883964 | 8883966.8 | 8862926 | 8883959.6 | 8883956.4 | 8862926.1 | 16.068
121 | 8862867.729 | 70181 | 0.013346 | 2.4163e-14 | 10.59 | 5.0225e-12 | 0.00191 | 8884140.1 | 8884161.5 | 8862874.2 | 8884135.6 | 8884150.6 | 8862873.2 | 16.078
122 | 8862986.178 | 87108 | 0.013715 | 2.3512e-14 | 8.77 | 5.0011e-12 | 0.000935 | 8883796.1 | 8883795.3 | 8862991.5 | 8883818.2 | 8883848.6 | 8862992.3 | 16.065
123 | 8862951.248 | 98729 | 0.013509 | 2.387e-14 | 7.62 | 5.1089e-12 | 0.000661 | 8883629.5 | 8883631.7 | 8862938.7 | 8883631.9 | 8883621.4 | 8862938.3 | 16.091
124 | 8863060.49 | 109926 | 0.013996 | 2.304e-14 | 7.09 | 4.9981e-12 | 8.22e-05 | 8883462.3 | 8883465 | 8863059.5 | 8883465.6 | 8883474.3 | 8863059.6 | 16.099
125 | 8862904.99 | 97048 | 0.013578 | 2.375e-14 | 7.79 | 4.9918e-12 | 5.22e-05 | 8883963.5 | 8883963.6 | 8862899.8 | 8883951 | 8883959.4 | 8862899.9 | 16.079
126 | 8862909.019 | 85106 | 0.013508 | 2.3873e-14 | 8.84 | 5.057e-12 | 0.000537 | 8883797.9 | 8883804.2 | 8862902.6 | 8883797.6 | 8883828.6 | 8862902.7 | 16.073
130 | 8862860.173 | 122822 | 0.013601 | 2.3709e-14 | 6.17 | 4.9716e-12 | 5.18e-05 | 8883963.9 | 8883967.5 | 8862870.2 | 8883961.2 | 8883944.1 | 8862870.3 | 16.085
131 | 8863037.52 | 89151 | 0.013866 | 2.3255e-14 | 8.66 | 4.9602e-12 | 0.000232 | 8883795.1 | 8883789.4 | 8863044.1 | 8883734.1 | 8883728.1 | 8863044.6 | 16.06
132 | 8862900.503 | 118509 | 0.013494 | 2.3898e-14 | 6.34 | 4.9815e-12 | 0.000111 | 8884131.1 | 8884134.1 | 8862896.7 | 8884137.9 | 8884120.2 | 8862896.9 | 16.402
136 | 8862931.656 | 86281 | 0.013664 | 2.3599e-14 | 8.82 | 4.9658e-12 | 0.000227 | 8883964.1 | 8883966.1 | 8862919.8 | 8883962.4 | 8883981.7 | 8862920 | 16.09
137 | 8862958.356 | 102351 | 0.013634 | 2.3652e-14 | 7.42 | 4.9824e-12 | 8.72e-05 | 8883964.6 | 8883970.3 | 8862947.3 | 8884009.7 | 8884041.7 | 8862947.7 | 16.108
138 | 8862856.788 | 109910 | 0.01339 | 2.4083e-14 | 6.78 | 5.0486e-12 | 7.42e-05 | 8883964.6 | 8883971.1 | 8862867.2 | 8883992.6 | 8884028.3 | 8862867.3 | 16.105
139 | 8862977.181 | 57007 | 0.013921 | 2.3163e-14 | 13.6 | 5.0256e-12 | 0.0239 | 8883383 | 8883378.7 | 8862976.5 | 8883311.2 | 8883353.3 | 8862967.2 | 16.091
140 | 8863015.331 | 70575 | 0.013725 | 2.3495e-14 | 10.83 | 5.0433e-12 | 0.000138 | 8883630.9 | 8883635.8 | 8863024.9 | 8883673.9 | 8883721.9 | 8863025.4 | 16.075

## xtals sorted
Copy Data from Sheet 'VNWA csv import' into this sheet.
Sort data by frequency (column B). Insert Column G.
Q data are coulored, green: > 120,000, yellow: > 100,000.
# | f / Hz | Q | L / mH | C /fF | C0 / pF | L / H | C / F | R / Ohm | C0 / F | figure of merit | F1 / Hz | F2 / Hz | F3 / Hz | F4 / Hz | F5 / Hz | F6 / Hz | t / s
138 | 8862856.788 | 109910 | 13.3898 | 24.0834 | 5.0486 | 0.01339 | 2.4083e-14 | 6.78 | 5.0486e-12 | 7.42e-05 | 8883964.6 | 8883971.1 | 8862867.2 | 8883992.6 | 8884028.3 | 8862867.3 | 16.105
130 | 8862860.173 | 122822 | 13.6015 | 23.7086 | 4.9716 | 0.013601 | 2.3709e-14 | 6.17 | 4.9716e-12 | 5.18e-05 | 8883963.9 | 8883967.5 | 8862870.2 | 8883961.2 | 8883944.1 | 8862870.3 | 16.085
121 | 8862867.729 | 70181 | 13.3456 | 24.1631 | 5.0225 | 0.013346 | 2.4163e-14 | 10.59 | 5.0225e-12 | 0.00191 | 8884140.1 | 8884161.5 | 8862874.2 | 8884135.6 | 8884150.6 | 8862873.2 | 16.078
57 | 8862869.911 | 115383 | 13.2962 | 24.253 | 4.9286 | 0.013296 | 2.4253e-14 | 6.42 | 4.9286e-12 | 0.000359 | 8884635.1 | 8884649.6 | 8862877.3 | 8884595.6 | 8884597.1 | 8862877 | 16.089
119 | 8862898.015 | 53821 | 13.0417 | 24.726 | 5.1517 | 0.013042 | 2.4726e-14 | 13.49 | 5.1517e-12 | 0.00984 | 8884134.6 | 8884141.3 | 8862895.4 | 8884128.8 | 8884097.8 | 8862899.1 | 16.082
132 | 8862900.503 | 118509 | 13.4936 | 23.8979 | 4.9815 | 0.013494 | 2.3898e-14 | 6.34 | 4.9815e-12 | 0.000111 | 8884131.1 | 8884134.1 | 8862896.7 | 8884137.9 | 8884120.2 | 8862896.9 | 16.402
125 | 8862904.99 | 97048 | 13.5779 | 23.7496 | 4.9918 | 0.013578 | 2.375e-14 | 7.79 | 4.9918e-12 | 5.22e-05 | 8883963.5 | 8883963.6 | 8862899.8 | 8883951 | 8883959.4 | 8862899.9 | 16.079
126 | 8862909.019 | 85106 | 13.5077 | 23.873 | 5.057 | 0.013508 | 2.3873e-14 | 8.84 | 5.057e-12 | 0.000537 | 8883797.9 | 8883804.2 | 8862902.6 | 8883797.6 | 8883828.6 | 8862902.7 | 16.073
92 | 8862912.009 | 133811 | 13.3257 | 24.199 | 4.9682 | 0.013326 | 2.4199e-14 | 5.55 | 4.9682e-12 | 7.31e-05 | 8884465.7 | 8884470.2 | 8862904 | 8884466.2 | 8884478.3 | 8862904.1 | 16.089
114 | 8862912.009 | 121903 | 13.6046 | 23.7029 | 4.9826 | 0.013605 | 2.3703e-14 | 6.21 | 4.9826e-12 | 5.83e-05 | 8883964 | 8883968 | 8862904.1 | 8883959.8 | 8883939.5 | 8862904.2 | 16.091
111 | 8862915.794 | 67315 | 13.4944 | 23.8964 | 5.0634 | 0.013494 | 2.3896e-14 | 11.16 | 5.0634e-12 | 0.000205 | 8883798.7 | 8883804.8 | 8862908 | 8883811 | 8883842.6 | 8862908.3 | 16.079
77 | 8862917.502 | 122653 | 13.3481 | 24.1584 | 4.8846 | 0.013348 | 2.4158e-14 | 6.06 | 4.8846e-12 | 8.02e-05 | 8884800.6 | 8884807.9 | 8862907.9 | 8884802.6 | 8884807.6 | 8862907.9 | 16.091
112 | 8862917.771 | 97315 | 13.4943 | 23.8966 | 4.9423 | 0.013494 | 2.3897e-14 | 7.72 | 4.9423e-12 | 0.000216 | 8884301.9 | 8884318.5 | 8862908.5 | 8884362.8 | 8884373.1 | 8862908.5 | 16.095
86 | 8862920.063 | 107472 | 13.3556 | 24.1447 | 4.9593 | 0.013356 | 2.4145e-14 | 6.92 | 4.9593e-12 | 8.02e-05 | 8884465.6 | 8884468.6 | 8862910 | 8884463.3 | 8884435.4 | 8862910.2 | 16.077
98 | 8862923.871 | 110851 | 13.4741 | 23.9324 | 4.9924 | 0.013474 | 2.3932e-14 | 6.77 | 4.9924e-12 | 9.38e-05 | 8884132.4 | 8884142 | 8862912.7 | 8884148.6 | 8884181 | 8862912.8 | 16.101
49 | 8862925.739 | 148303 | 13.4323 | 24.0068 | 4.8939 | 0.013432 | 2.4007e-14 | 5.04 | 4.8939e-12 | 7.76e-05 | 8884632.8 | 8884637.3 | 8862913.6 | 8884683.3 | 8884635.5 | 8862913.8 | 16.074
136 | 8862931.656 | 86281 | 13.6644 | 23.599 | 4.9658 | 0.013664 | 2.3599e-14 | 8.82 | 4.9658e-12 | 0.000227 | 8883964.1 | 8883966.1 | 8862919.8 | 8883962.4 | 8883981.7 | 8862920 | 16.09
18 | 8862933.369 | 152433 | 13.357 | 24.1422 | 4.9603 | 0.013357 | 2.4142e-14 | 4.88 | 4.9603e-12 | 7.85e-05 | 8884466.2 | 8884475.5 | 8862919.8 | 8884503.1 | 8884524.5 | 8862920 | 16.107
55 | 8862933.57 | 126573 | 13.3252 | 24.1997 | 4.9343 | 0.013325 | 2.42e-14 | 5.86 | 4.9343e-12 | 8.03e-05 | 8884633.4 | 8884640.6 | 8862920.4 | 8884636.7 | 8884620.7 | 8862920.4 | 16.089
96 | 8862934.86 | 148284 | 13.4872 | 23.9091 | 4.9149 | 0.013487 | 2.3909e-14 | 5.07 | 4.9149e-12 | 4.74e-05 | 8884465.1 | 8884465.9 | 8862921.2 | 8884456.4 | 8884416.5 | 8862921.4 | 16.092
100 | 8862938.733 | 148843 | 13.3742 | 24.1112 | 4.9963 | 0.013374 | 2.4111e-14 | 5 | 4.9963e-12 | 5.02e-05 | 8884297.9 | 8884298.4 | 8862924.7 | 8884254.8 | 8884230.2 | 8862924.9 | 16.073
45 | 8862939.023 | 115823 | 13.3618 | 24.1334 | 4.96 | 0.013362 | 2.4133e-14 | 6.42 | 4.96e-12 | 9.14e-05 | 8884466.5 | 8884474.6 | 8862925.5 | 8884494.6 | 8884491.7 | 8862925.7 | 16.089
120 | 8862939.059 | 100304 | 13.6246 | 23.668 | 4.982 | 0.013625 | 2.3668e-14 | 7.56 | 4.982e-12 | 0.000123 | 8883964 | 8883966.8 | 8862926 | 8883959.6 | 8883956.4 | 8862926.1 | 16.068
74 | 8862943.593 | 132133 | 13.5012 | 23.8843 | 4.9478 | 0.013501 | 2.3884e-14 | 5.69 | 4.9478e-12 | 7.03e-05 | 8884299.4 | 8884309.8 | 8862929.7 | 8884343.6 | 8884381.5 | 8862929.8 | 16.101
123 | 8862951.248 | 98729 | 13.5094 | 23.8697 | 5.1089 | 0.013509 | 2.387e-14 | 7.62 | 5.1089e-12 | 0.000661 | 8883629.5 | 8883631.7 | 8862938.7 | 8883631.9 | 8883621.4 | 8862938.3 | 16.091
137 | 8862958.356 | 102351 | 13.6335 | 23.6523 | 4.9824 | 0.013634 | 2.3652e-14 | 7.42 | 4.9824e-12 | 8.72e-05 | 8883964.6 | 8883970.3 | 8862947.3 | 8884009.7 | 8884041.7 | 8862947.7 | 16.108
14 | 8862970.412 | 134648 | 13.6275 | 23.6628 | 4.9494 | 0.013627 | 2.3663e-14 | 5.64 | 4.9494e-12 | 8.26e-05 | 8884130.8 | 8884131.8 | 8862964.8 | 8884136.4 | 8884108.6 | 8862965.2 | 16.097
75 | 8862971.215 | 132713 | 13.6178 | 23.6796 | 4.9115 | 0.013618 | 2.368e-14 | 5.71 | 4.9115e-12 | 9.07e-05 | 8884299.5 | 8884310.7 | 8862966.1 | 8884374 | 8884402.9 | 8862966.3 | 16.095
79 | 8862973.478 | 138026 | 13.3947 | 24.074 | 4.9575 | 0.013395 | 2.4074e-14 | 5.4 | 4.9575e-12 | 5.65e-05 | 8884465.3 | 8884466.9 | 8862970.1 | 8884432.7 | 8884400.8 | 8862970.4 | 16.091
32 | 8862975.953 | 151003 | 13.3818 | 24.0972 | 4.8864 | 0.013382 | 2.4097e-14 | 4.93 | 4.8864e-12 | 7.85e-05 | 8884799.9 | 8884803.1 | 8862974.7 | 8884796.3 | 8884803.5 | 8862975 | 16.063
21 | 8862976.769 | 117330 | 13.3906 | 24.0813 | 5.0386 | 0.013391 | 2.4081e-14 | 6.36 | 5.0386e-12 | 0.000144 | 8884130.7 | 8884131.2 | 8862976.2 | 8884135.1 | 8884111.2 | 8862977.1 | 16.165
139 | 8862977.181 | 57007 | 13.9213 | 23.1634 | 5.0256 | 0.013921 | 2.3163e-14 | 13.6 | 5.0256e-12 | 0.0239 | 8883383 | 8883378.7 | 8862976.5 | 8883311.2 | 8883353.3 | 8862967.2 | 16.091
16 | 8862980.979 | 128599 | 13.6022 | 23.7066 | 4.9199 | 0.013602 | 2.3707e-14 | 5.89 | 4.9199e-12 | 0.000127 | 8884299.2 | 8884308.4 | 8862983.8 | 8884322.9 | 8884342.6 | 8862983.3 | 16.082
65 | 8862981.165 | 153424 | 13.3667 | 24.1244 | 5.0073 | 0.013367 | 2.4124e-14 | 4.85 | 5.0073e-12 | 0.000117 | 8884298.7 | 8884305.9 | 8862984.2 | 8884310.1 | 8884359.6 | 8862984.5 | 16.09
76 | 8862984.328 | 99272 | 13.5902 | 23.7277 | 4.9677 | 0.01359 | 2.3728e-14 | 7.62 | 4.9677e-12 | 0.00251 | 8884129.9 | 8884125.5 | 8862988.9 | 8884098.3 | 8884050.6 | 8862987 | 16.081
122 | 8862986.178 | 87108 | 13.7151 | 23.5115 | 5.0011 | 0.013715 | 2.3512e-14 | 8.77 | 5.0011e-12 | 0.000935 | 8883796.1 | 8883795.3 | 8862991.5 | 8883818.2 | 8883848.6 | 8862992.3 | 16.065
5 | 8862986.871 | 138607 | 13.5913 | 23.7257 | 4.9261 | 0.013591 | 2.3726e-14 | 5.46 | 4.9261e-12 | 5.47e-05 | 8884298.6 | 8884304.8 | 8862993.4 | 8884295.7 | 8884307 | 8862993.2 | 16.097
73 | 8862988.27 | 140741 | 13.4473 | 23.9797 | 4.9407 | 0.013447 | 2.398e-14 | 5.32 | 4.9407e-12 | 6.13e-05 | 8884465.7 | 8884470.4 | 8862995.6 | 8884499.2 | 8884502.5 | 8862995.8 | 16.089
13 | 8862989.432 | 117830 | 13.6895 | 23.5554 | 4.9308 | 0.01369 | 2.3555e-14 | 6.47 | 4.9308e-12 | 9.69e-05 | 8884131.1 | 8884134.1 | 8862997 | 8884067 | 8884073.8 | 8862997.3 | 16.089
17 | 8862993.19 | 123949 | 13.5411 | 23.8136 | 4.9461 | 0.013541 | 2.3814e-14 | 6.08 | 4.9461e-12 | 6.74e-05 | 8884298.6 | 8884303.4 | 8863002.3 | 8884299.9 | 8884298.5 | 8863002.5 | 16.089
19 | 8862994.702 | 142043 | 13.3978 | 24.0683 | 4.9616 | 0.013398 | 2.4068e-14 | 5.25 | 4.9616e-12 | 4.91e-05 | 8884465.1 | 8884465.5 | 8863004.6 | 8884391.5 | 8884382.3 | 8863004.7 | 16.055
60 | 8862997.62 | 131968 | 13.4927 | 23.899 | 5.0456 | 0.013493 | 2.3899e-14 | 5.69 | 5.0456e-12 | 8.23e-05 | 8883963.4 | 8883963.1 | 8863008.2 | 8883959 | 8883965.7 | 8863008.5 | 16.099
50 | 8862999.106 | 128120 | 13.4359 | 24 | 4.985 | 0.013436 | 2.4e-14 | 5.84 | 4.985e-12 | 0.000124 | 8884299.3 | 8884308.7 | 8863010 | 8884280.5 | 8884260.4 | 8863009.8 | 16.08
35 | 8863000.742 | 152457 | 13.3733 | 24.1124 | 5.09 | 0.013373 | 2.4112e-14 | 4.88 | 5.09e-12 | 0.000143 | 8883963.9 | 8883968.9 | 8863012.3 | 8883991.7 | 8884022.8 | 8863012.9 | 16.066
117 | 8863001.648 | 117817 | 13.6832 | 23.5662 | 4.9772 | 0.013683 | 2.3566e-14 | 6.47 | 4.9772e-12 | 6.41e-05 | 8883962.9 | 8883959.3 | 8863012.8 | 8883940.2 | 8883911.8 | 8863012.9 | 16.097
51 | 8863004.835 | 139463 | 13.486 | 23.9109 | 4.9306 | 0.013486 | 2.3911e-14 | 5.38 | 4.9306e-12 | 9.18e-05 | 8884465.6 | 8884469.6 | 8863016.8 | 8884417.7 | 8884367.2 | 8863016.7 | 16.076
9 | 8863007.696 | 134526 | 13.4366 | 23.9988 | 4.9864 | 0.013437 | 2.3999e-14 | 5.56 | 4.9864e-12 | 0.000113 | 8884299.4 | 8884310.4 | 8863019.8 | 8884317.7 | 8884268.8 | 8863019.4 | 16.089
29 | 8863009.507 | 149646 | 13.7142 | 23.5129 | 4.9267 | 0.013714 | 2.3513e-14 | 5.1 | 4.9267e-12 | 6.2e-05 | 8884130.9 | 8884134 | 8863021.9 | 8884136.7 | 8884105.3 | 8863022.1 | 16.087
22 | 8863010.297 | 142403 | 13.537 | 23.8207 | 4.951 | 0.013537 | 2.3821e-14 | 5.29 | 4.951e-12 | 6.2e-05 | 8884298.8 | 8884306.1 | 8863022.6 | 8884320 | 8884318.9 | 8863022.7 | 16.264
67 | 8863010.534 | 114326 | 13.7779 | 23.4043 | 4.9431 | 0.013778 | 2.3404e-14 | 6.71 | 4.9431e-12 | 0.000147 | 8883964.1 | 8883967.9 | 8863022.3 | 8883964.3 | 8883942.3 | 8863022.1 | 16.071
140 | 8863015.331 | 70575 | 13.7248 | 23.4947 | 5.0433 | 0.013725 | 2.3495e-14 | 10.83 | 5.0433e-12 | 0.000138 | 8883630.9 | 8883635.8 | 8863024.9 | 8883673.9 | 8883721.9 | 8863025.4 | 16.075
10 | 8863017.348 | 148030 | 13.659 | 23.6079 | 4.9882 | 0.013659 | 2.3608e-14 | 5.14 | 4.9882e-12 | 5.33e-05 | 8883963.6 | 8883965.8 | 8863029.4 | 8883942.8 | 8883921.7 | 8863029.5 | 16.073
38 | 8863019.5 | 137096 | 13.5267 | 23.8388 | 4.9567 | 0.013527 | 2.3839e-14 | 5.49 | 4.9567e-12 | 8.06e-05 | 8884298.9 | 8884306.9 | 8863031.2 | 8884332.6 | 8884375.2 | 8863031.3 | 16.072
44 | 8863021.77 | 150641 | 13.523 | 23.8454 | 4.8458 | 0.013523 | 2.3845e-14 | 5 | 4.8458e-12 | 6.62e-05 | 8884799.7 | 8884801.6 | 8863033.3 | 8884777.8 | 8884734.2 | 8863033.3 | 16.074
78 | 8863023.479 | 140405 | 13.7559 | 23.4415 | 4.9169 | 0.013756 | 2.3442e-14 | 5.46 | 4.9169e-12 | 0.000123 | 8884130.1 | 8884125.9 | 8863034.6 | 8884062.8 | 8884052.2 | 8863034.7 | 16.086
90 | 8863027.132 | 145001 | 13.7407 | 23.4674 | 4.9208 | 0.013741 | 2.3467e-14 | 5.28 | 4.9208e-12 | 4.57e-05 | 8884131.2 | 8884135.9 | 8863037.6 | 8884140.3 | 8884178.9 | 8863037.7 | 16.091
53 | 8863027.152 | 139313 | 13.5543 | 23.7903 | 4.9499 | 0.013554 | 2.379e-14 | 5.42 | 4.9499e-12 | 5.57e-05 | 8884298.1 | 8884300.3 | 8863037.6 | 8884266.5 | 8884272.1 | 8863037.6 | 16.099
46 | 8863029.09 | 146966 | 13.4696 | 23.9398 | 4.9809 | 0.01347 | 2.394e-14 | 5.1 | 4.9809e-12 | 6.36e-05 | 8884298.3 | 8884302.7 | 8863039.2 | 8884306.9 | 8884290.7 | 8863039.2 | 16.066
80 | 8863030.019 | 138117 | 13.7998 | 23.3671 | 4.9394 | 0.0138 | 2.3367e-14 | 5.56 | 4.9394e-12 | 0.000158 | 8883964.1 | 8883969.8 | 8863039.7 | 8883959.3 | 8883946.9 | 8863039.4 | 16.089
28 | 8863031.493 | 150811 | 13.4414 | 23.9901 | 4.9523 | 0.013441 | 2.399e-14 | 4.96 | 4.9523e-12 | 6.26e-05 | 8884465.9 | 8884472.8 | 8863041 | 8884452.5 | 8884413.8 | 8863041 | 16.054
99 | 8863034.581 | 118478 | 13.6245 | 23.6677 | 4.9281 | 0.013624 | 2.3668e-14 | 6.4 | 4.9281e-12 | 6.82e-05 | 8884297.1 | 8884292 | 8863042.8 | 8884283.6 | 8884247.8 | 8863043 | 16.101
95 | 8863034.738 | 155958 | 13.7835 | 23.3946 | 4.946 | 0.013783 | 2.3395e-14 | 4.92 | 4.946e-12 | 5.87e-05 | 8883964.2 | 8883971.2 | 8863043.4 | 8883982.2 | 8884020.6 | 8863043.4 | 16.066
26 | 8863036.387 | 152951 | 13.6987 | 23.5395 | 4.9381 | 0.013699 | 2.354e-14 | 4.99 | 4.9381e-12 | 6.08e-05 | 8884131.1 | 8884136 | 8863044.5 | 8884150.3 | 8884119.9 | 8863044.5 | 16.048
54 | 8863037.108 | 149467 | 13.5744 | 23.7549 | 4.9058 | 0.013574 | 2.3755e-14 | 5.06 | 4.9058e-12 | 7e-05 | 8884465.5 | 8884469.4 | 8863045 | 8884450.3 | 8884420.4 | 8863045.1 | 16.105
131 | 8863037.52 | 89151 | 13.8663 | 23.2549 | 4.9602 | 0.013866 | 2.3255e-14 | 8.66 | 4.9602e-12 | 0.000232 | 8883795.1 | 8883789.4 | 8863044.1 | 8883734.1 | 8883728.1 | 8863044.6 | 16.06
59 | 8863038.172 | 137536 | 13.6847 | 23.5635 | 4.983 | 0.013685 | 2.3564e-14 | 5.54 | 4.983e-12 | 8.33e-05 | 8883964 | 8883969 | 8863045.6 | 8883978.3 | 8883998.7 | 8863045.7 | 16.123
61 | 8863038.375 | 120826 | 13.3792 | 24.1016 | 5.0547 | 0.013379 | 2.4102e-14 | 6.17 | 5.0547e-12 | 0.000683 | 8884132.5 | 8884143.4 | 8863045.5 | 8884167.9 | 8884220.7 | 8863045.5 | 16.062
48 | 8863038.766 | 128438 | 13.6597 | 23.6065 | 4.9538 | 0.01366 | 2.3607e-14 | 5.92 | 4.9538e-12 | 5.37e-05 | 8884130.7 | 8884131.5 | 8863045.9 | 8884092 | 8884096.9 | 8863045.9 | 16.06
43 | 8863043.366 | 134233 | 13.5414 | 23.8129 | 4.9189 | 0.013541 | 2.3813e-14 | 5.62 | 4.9189e-12 | 0.00014 | 8884465.7 | 8884470.8 | 8863049 | 8884426.8 | 8884385.4 | 8863049 | 16.09
118 | 8863045.262 | 78805 | 13.8817 | 23.2291 | 4.9551 | 0.013882 | 2.3229e-14 | 9.81 | 4.9551e-12 | 0.000146 | 8883796.2 | 8883795.5 | 8863049.2 | 8883796 | 8883786.5 | 8863049.4 | 16.107
83 | 8863047.004 | 118738 | 13.6869 | 23.5597 | 4.9836 | 0.013687 | 2.356e-14 | 6.42 | 4.9836e-12 | 4.63e-05 | 8883964.6 | 8883972 | 8863051.2 | 8884009 | 8884031.6 | 8863051.3 | 16.089
1 | 8863049.101 | 148659 | 13.7553 | 23.4424 | 4.9216 | 0.013755 | 2.3442e-14 | 5.15 | 4.9216e-12 | 4.83e-05 | 8884130.7 | 8884131.9 | 8863052.8 | 8884121.7 | 8884095.3 | 8863052.8 | 16.087
66 | 8863054.795 | 115922 | 14.0085 | 23.0188 | 4.8219 | 0.014008 | 2.3019e-14 | 6.73 | 4.8219e-12 | 0.00593 | 8884150 | 8884184.9 | 8863056 | 8884066 | 8883991.7 | 8863054.5 | 16.099
30 | 8863054.8 | 132670 | 13.6206 | 23.6743 | 4.9684 | 0.013621 | 2.3674e-14 | 5.72 | 4.9684e-12 | 0.00013 | 8884132.6 | 8884145.7 | 8863056.1 | 8884206.5 | 8884169.7 | 8863056.1 | 16.055
84 | 8863055.695 | 133981 | 13.5953 | 23.7184 | 4.9816 | 0.013595 | 2.3718e-14 | 5.65 | 4.9816e-12 | 5.6e-05 | 8884130.6 | 8884130.2 | 8863056.7 | 8884088.7 | 8884056.4 | 8863056.8 | 16.079
24 | 8863058.024 | 110733 | 13.6477 | 23.6272 | 4.9217 | 0.013648 | 2.3627e-14 | 6.86 | 4.9217e-12 | 0.000107 | 8884299.2 | 8884306.5 | 8863058 | 8884367.9 | 8884365.1 | 8863058.2 | 16.051
124 | 8863060.49 | 109926 | 13.9958 | 23.0396 | 4.9981 | 0.013996 | 2.304e-14 | 7.09 | 4.9981e-12 | 8.22e-05 | 8883462.3 | 8883465 | 8863059.5 | 8883465.6 | 8883474.3 | 8863059.6 | 16.099
2 | 8863061.734 | 154978 | 13.682 | 23.5681 | 4.9899 | 0.013682 | 2.3568e-14 | 4.92 | 4.9899e-12 | 4.98e-05 | 8883963.8 | 8883967.7 | 8863060.3 | 8883962.8 | 8883978.3 | 8863060.4 | 16.109
52 | 8863063.033 | 141841 | 13.6167 | 23.681 | 5.012 | 0.013617 | 2.3681e-14 | 5.35 | 5.012e-12 | 0.000104 | 8883965.1 | 8883977 | 8863061.1 | 8883994.3 | 8884057.2 | 8863061.1 | 16.114
41 | 8863063.634 | 144036 | 13.629 | 23.6596 | 4.9321 | 0.013629 | 2.366e-14 | 5.27 | 4.9321e-12 | 5.9e-05 | 8884297.7 | 8884296.6 | 8863061.4 | 8884245.5 | 8884203.4 | 8863061.5 | 16.081
27 | 8863065.396 | 131641 | 13.7256 | 23.4932 | 4.9352 | 0.013726 | 2.3493e-14 | 5.81 | 4.9352e-12 | 7.31e-05 | 8884131.2 | 8884135.7 | 8863062.5 | 8884113.4 | 8884098.7 | 8863062.5 | 16.109
116 | 8863065.524 | 44949 | 14.088 | 22.8889 | 4.9201 | 0.014088 | 2.2889e-14 | 17.45 | 4.9201e-12 | 0.0188 | 8883641.9 | 8883657.4 | 8863062.8 | 8883651.5 | 8883629 | 8863062.1 | 16.089
4 | 8863066.045 | 111829 | 13.5555 | 23.7879 | 5.0355 | 0.013556 | 2.3788e-14 | 6.75 | 5.0355e-12 | 0.000231 | 8883965.4 | 8883976.1 | 8863062.9 | 8883950.5 | 8883949.3 | 8863062.7 | 16.097
88 | 8863076.696 | 118504 | 13.7144 | 23.5123 | 4.9425 | 0.013714 | 2.3512e-14 | 6.44 | 4.9425e-12 | 8.1e-05 | 8884131 | 8884133.1 | 8863069.7 | 8884118.1 | 8884076.3 | 8863069.7 | 16.083
42 | 8863088.791 | 165603 | 13.759 | 23.436 | 4.9303 | 0.013759 | 2.3436e-14 | 4.63 | 4.9303e-12 | 5.7e-05 | 8884130.4 | 8884128.9 | 8863077.5 | 8884056.3 | 8884052.2 | 8863077.6 | 16.086
11 | 8863089.369 | 149272 | 13.8535 | 23.2761 | 4.933 | 0.013853 | 2.3276e-14 | 5.17 | 4.933e-12 | 7.33e-05 | 8883964.7 | 8883974.8 | 8863078.1 | 8884036.1 | 8884055.5 | 8863078.2 | 16.074
8 | 8863096.971 | 136947 | 13.8037 | 23.36 | 4.9937 | 0.013804 | 2.336e-14 | 5.61 | 4.9937e-12 | 6.4e-05 | 8883797 | 8883803.2 | 8863084.1 | 8883858.5 | 8883862.7 | 8863084.2 | 16.128
31 | 8863098.183 | 144729 | 13.7202 | 23.5022 | 4.9464 | 0.01372 | 2.3502e-14 | 5.28 | 4.9464e-12 | 0.00011 | 8884130.5 | 8884129.3 | 8863085.1 | 8884061.4 | 8884062.1 | 8863085 | 16.074
64 | 8863098.404 | 143285 | 14.0766 | 22.9071 | 4.8969 | 0.014077 | 2.2907e-14 | 5.47 | 4.8969e-12 | 0.00044 | 8883797.1 | 8883804.3 | 8863085.2 | 8883813.1 | 8883797.9 | 8863085.2 | 16.099
56 | 8863099.069 | 147298 | 13.6848 | 23.563 | 4.9581 | 0.013685 | 2.3563e-14 | 5.17 | 4.9581e-12 | 5.92e-05 | 8884131 | 8884134.7 | 8863085.8 | 8884104.9 | 8884133.4 | 8863085.9 | 16.107
20 | 8863101.35 | 140133 | 13.9174 | 23.1692 | 4.8759 | 0.013917 | 2.3169e-14 | 5.53 | 4.8759e-12 | 4.99e-05 | 8884131 | 8884134.1 | 8863087.8 | 8884144.8 | 8884091 | 8863087.9 | 16.087
69 | 8863110.986 | 144681 | 13.7982 | 23.3692 | 4.9218 | 0.013798 | 2.3369e-14 | 5.31 | 4.9218e-12 | 9.63e-05 | 8884130.3 | 8884127.5 | 8863096.9 | 8884068.7 | 8884035.9 | 8863096.9 | 16.083
40 | 8863113.698 | 144850 | 13.8477 | 23.2858 | 5.0209 | 0.013848 | 2.3286e-14 | 5.32 | 5.0209e-12 | 9.9e-05 | 8883630.5 | 8883642.3 | 8863099.7 | 8883672.6 | 8883808 | 8863099.9 | 16.081
6 | 8863117.222 | 123975 | 13.8101 | 23.3492 | 4.9952 | 0.01381 | 2.3349e-14 | 6.2 | 4.9952e-12 | 0.000135 | 8883797.7 | 8883807.6 | 8863103.9 | 8883755.4 | 8883775.7 | 8863103.7 | 16.081
94 | 8863118.94 | 101102 | 13.7386 | 23.4706 | 4.9809 | 0.013739 | 2.3471e-14 | 7.57 | 4.9809e-12 | 0.000426 | 8883965.7 | 8883976.4 | 8863106.4 | 8883954.5 | 8883928.4 | 8863106 | 16.078
36 | 8863120.191 | 116350 | 14.036 | 22.9733 | 4.878 | 0.014036 | 2.2973e-14 | 6.72 | 4.878e-12 | 7.71e-05 | 8883963.8 | 8883966.4 | 8863107.5 | 8883954.5 | 8884002.6 | 8863107.8 | 16.069
12 | 8863121.897 | 94414 | 13.7973 | 23.3707 | 4.8842 | 0.013797 | 2.3371e-14 | 8.14 | 4.8842e-12 | 0.000407 | 8884298.6 | 8884301.4 | 8863110.2 | 8884238.4 | 8884182.1 | 8863110.2 | 16.082
97 | 8863154.203 | 129130 | 14.0577 | 22.9376 | 4.9168 | 0.014058 | 2.2938e-14 | 6.06 | 4.9168e-12 | 6.53e-05 | 8883797.2 | 8883804 | 8863160.7 | 8883821.2 | 8883863.9 | 8863161.1 | 16.065
39 | 8863162.855 | 152326 | 14.0304 | 22.9822 | 4.8517 | 0.01403 | 2.2982e-14 | 5.13 | 4.8517e-12 | 6.52e-05 | 8884130.5 | 8884130.1 | 8863173.1 | 8884062.5 | 8884090.8 | 8863173.4 | 16.089
23 | 8863174.788 | 136401 | 14.1481 | 22.7911 | 4.8124 | 0.014148 | 2.2791e-14 | 5.78 | 4.8124e-12 | 6.81e-05 | 8884131.4 | 8884137.5 | 8863186.9 | 8884200.7 | 8884182.5 | 8863187 | 16.082
72 | 8863196.877 | 129496 | 14.1157 | 22.8431 | 4.8689 | 0.014116 | 2.2843e-14 | 6.07 | 4.8689e-12 | 7.58e-05 | 8883963.5 | 8883963.8 | 8863206.5 | 8883938.4 | 8883932 | 8863206.6 | 16.081

## xtal selection
Selection 1 | Copy the 'best' group from sheet 'xtals sorted' , columns A to K. Start position here: row 5, max. 20 rows.
Select xtals in column G: good Q and best match in frequency and motional Inductance L
# | f / Hz | Q | L / mH | C /fF | C0 / pF | Select | L / H | C / F | R / Ohm | C0 / F
10 | 8863017.348 | 148030 | 13.659 | 23.6079 | 4.9882 |  | 0.013659 | 2.3608e-14 | 5.14 | 4.9882e-12
38 | 8863019.5 | 137096 | 13.5267 | 23.8388 | 4.9567 | 1 | 0.013527 | 2.3839e-14 | 5.49 | 4.9567e-12
44 | 8863021.77 | 150641 | 13.523 | 23.8454 | 4.8458 | 1 | 0.013523 | 2.3845e-14 | 5 | 4.8458e-12
78 | 8863023.479 | 140405 | 13.7559 | 23.4415 | 4.9169 | 1 | 0.013756 | 2.3442e-14 | 5.46 | 4.9169e-12
90 | 8863027.132 | 145001 | 13.7407 | 23.4674 | 4.9208 | 1 | 0.013741 | 2.3467e-14 | 5.28 | 4.9208e-12
53 | 8863027.152 | 139313 | 13.5543 | 23.7903 | 4.9499 |  | 0.013554 | 2.379e-14 | 5.42 | 4.9499e-12
46 | 8863029.09 | 146966 | 13.4696 | 23.9398 | 4.9809 |  | 0.01347 | 2.394e-14 | 5.1 | 4.9809e-12
80 | 8863030.019 | 138117 | 13.7998 | 23.3671 | 4.9394 |  | 0.0138 | 2.3367e-14 | 5.56 | 4.9394e-12
28 | 8863031.493 | 150811 | 13.4414 | 23.9901 | 4.9523 |  | 0.013441 | 2.399e-14 | 4.96 | 4.9523e-12
99 | 8863034.581 | 118478 | 13.6245 | 23.6677 | 4.9281 |  | 0.013624 | 2.3668e-14 | 6.4 | 4.9281e-12
95 | 8863034.738 | 155958 | 13.7835 | 23.3946 | 4.946 | 1 | 0.013783 | 2.3395e-14 | 4.92 | 4.946e-12
26 | 8863036.387 | 152951 | 13.6987 | 23.5395 | 4.9381 | 1 | 0.013699 | 2.354e-14 | 4.99 | 4.9381e-12
54 | 8863037.108 | 149467 | 13.5744 | 23.7549 | 4.9058 | 1 | 0.013574 | 2.3755e-14 | 5.06 | 4.9058e-12
131 | 8863037.52 | 89151 | 13.8663 | 23.2549 | 4.9602 |  | 0.013866 | 2.3255e-14 | 8.66 | 4.9602e-12
59 | 8863038.172 | 137536 | 13.6847 | 23.5635 | 4.983 | 1 | 0.013685 | 2.3564e-14 | 5.54 | 4.983e-12
61 | 8863038.375 | 120826 | 13.3792 | 24.1016 | 5.0547 |  | 0.013379 | 2.4102e-14 | 6.17 | 5.0547e-12
48 | 8863038.766 | 128438 | 13.6597 | 23.6065 | 4.9538 |  | 0.01366 | 2.3607e-14 | 5.92 | 4.9538e-12
43 | 8863043.366 | 134233 | 13.5414 | 23.8129 | 4.9189 |  | 0.013541 | 2.3813e-14 | 5.62 | 4.9189e-12
Mean | 8863029.7857 | 146131.875 | 13.6609 | 23.6057 | 4.9266 | 8
Pos. Deviation | 8.3863 | 9826.125 | 0.12254 | 0.23966 | 0.056399
Neg. Deviation | 10.2857 | 9035.875 | 0.13797 | 0.2111 | 0.080819
Total range | 18.672 | 18862 | 0.26052 | 0.45076 | 0.13722
Pos. Deviation |  | 6.724% | 0.897% | 1.015% | 1.145%
Neg. Deviation |  | 6.183% | 1.01% | 0.8943% | 1.64%
Filter band width |  |  | 2500 | Hz
Frequency deviation +/- |  | 1% | 25 | Hz
Motional L deviation +/-% |  | 1.5%
[11 empty] | Z system | 50 | W | Z system | 50 | W
[11 empty] | Z filter | 192.8 | W | Z filter | 202.3 | W
[11 empty] | Transformer |  |  | Transformer
[11 empty] | Pri | Sec |  | Pri | Sec
[11 empty] | 1 | 1.9637 |  | 1 | 2.0115
[11 empty] | 2 | 3.9273 |  | 2 | 4.0229
[11 empty] | 3 | 5.891 |  | 3 | 6.0344
[11 empty] | 4 | 7.8547 |  | 4 | 8.0459
Note on G4: Selected = 1